PAGE  
2

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	[image: image1.png]




	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

	

	        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	       КАРАР

	         ____________________ 2016г.             г.Бавлы                           № ________


Об утверждении Методических

рекомендаций по порядку предо-

ставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строи-

тельства на территории Бавлинского

муниципального района РТ
Руководствуясь распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016 №2698-р, в целях повышения качества архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, а также установления единых подходов к рассмотрению органами местного самоуправления Бавлинского муниципального района Республики Татарстан архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по порядку предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района Хасиятуллину Р.И.
Руководитель                                                                               И.И. Гузаиров
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

от _______________ 2016г. № ______

Методические рекомендации 

по порядку предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 

на территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 №169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 (ред. от 29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства», «Правилами ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере архитектуры и градостроительства в целях повышения качества архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, а также установления единых подходов к предоставлению уполномоченными органами местного самоуправления Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (далее – уполномоченный орган) решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.

1.2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия:

архитектурно-градостроительный облик – авторский замысел архитектур-ного объекта, выраженный его внешним архитектурным и художественным, объемно-пространственным, композиционным, функционально-планировоч-ным решением, связанный с окружающей градостроительной средой, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства, реконструкции, в том числе в виде эскизного предложения;

заявитель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее строите-льство или реконструкцию объекта капитального строительства, обратившееся в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика указанного объекта капитального строительства (далее – заявление).

1.3. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в случае, если такая процедура и порядок ее проведения установлены муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.

1.4. Рекомендуется устанавливать процедуру и порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструи-руемых объектов капитального строительства общей площадью более 1500 кв. метров, а также объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, за исключением зон с особыми условиями, установленных для линейных объектов инженерной инфраструктуры.

1.5. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства должен обеспечивать:

пространственную интеграцию и композиционную гармонизацию объекта в структурной организации застройки населенных пунктов Бавлинского муниципального района Республики Татарстан;

формирование силуэта, архитектурно-художественного облика населенных пунктов Бавлинского муниципального района Республики Татарстан с учетом требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а также современных стандартов качества организации жилых, общественных, производственных и рекреационных территорий Республики Татарстан;

пространственную связность отдельных элементов планировочной структуры населенных пунктов Бавлинского муниципального района Республики Татарстан в условиях необходимости повышения эффективности использования территорий Республики Татарстан. 

1.6. Требования, предъявляемые к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаются на основании градостроительной документации и правил землепользования и застройки, отражаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на градостроительном плане земельного участка и доводятся до заявителя по его запросу до начала проектных работ.

2. Порядок подачи заявления

2.1. Заявление подается заявителем лично, по почте либо в электронной форме в уполномоченный орган. Форма заявления утверждается уполномоченным органом.

2.2. К заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо лица, уполномоченного заявителем;

доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем);

копия градостроительного плана земельного участка;

материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капиталь-ного строительства (на бумажном и электронном носителях) в соответствии с требованиями пунктов 2.3.- 2.5. настоящих Методических рекомендаций.

2.3. В составе материалов архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства представляются:

пояснительная записка, содержащая характеристику и технико-экономические показатели объекта капитального строительства;

схема ситуационного плана (масштаб 1:2000);

схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории (на государственной топографической основе в масштабе 1:500);

схема разверток фасадов (по основным улицам с фотофиксацией существующего положения и встройками фасадов проектируемого (реконструируемого) объекта);

схемы фасадов (масштаб 1:200), с размещением информационных конструкций и навесного оборудования и фрагментом фасада (масштаб 1:20) с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных фасадов материалов;

схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней (масштаб 1:200);

схемы разрезов с указанием высотных отметок (масштаб 1:200);

перспективные изображения проектируемого объекта капитального строительства со встройками в материалы фотофиксации наиболее ответственных направлений его восприятия (3D-визуализация).

2.4. Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства представляются на бумажном носителе с цветными иллюстрациями (графическими материалами) в виде буклета (альбома) в двух экземплярах и в электронном виде в формате PDF или РРТХ в одном экземпляре.

Требования к оформлению буклетов (альбомов): 

выполняются в формате А4 или А3;

титульные листы должны быть подписаны заявителем и авторами буклетов (альбомов);

материалы брошюруются в последовательности, указанной в пункте 2.4. настоящих Методических рекомендаций;

схемы ситуационного плана, планировочной организации земельного участка и планы этажей выполняются с экспликацией;

схемы фасадов выполняются с колористическим решением объекта капитального строительства;

схемы разверток выполняются с колористическим решением объекта капитального строительства и окружающей застройки.

2.5. Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, представляемые в электронном виде, должны полностью повторять состав, содержание и наименование материалов архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, представляемые на бумажном носителе.

2.6. Заявитель вправе представить по собственной инициативе копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объекты капитального строительства.

3. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения

3.1. Представление заявления, заполненного не в полном объеме или с указанием недостоверных сведений, а также отсутствие или представление не в полном объеме материалов, указанных в пунктах 2.2. и 2.3. настоящих Методических рекомендаций, несоблюдение требований, указанных в пунктах 2.4. и 2.5. настоящих Методических рекомендаций, являются основанием для принятия решения об отказе в приеме заявления к рассмотрению. Указанное решение принимается и доводится до сведения заявителя в течение трех рабочих дней со дня получения заявления.

3.2. В целях предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства уполномочен-ный орган осуществляет оценку архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства с учетом следующих критериев:

соответствия архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства нормативной документации, регламентирующей градостроительную деятельность на территории размещения объекта капитального строительства, и градостроительному плану земельного участка;

возможности градостроительной интеграции объекта капитального строительства в архитектурно-градостроительный облик существующей застройки; 

сложившихся особенностей пространственной организации и функциона-льного назначения территории, в том числе исторической, природно-ландшафтной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы Бавлинского муниципального района Республики Татарстан;

недопущения ухудшения средовых характеристик и обеспечения устойчивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности.

3.3. Результатами рассмотрения уполномоченным органом принятого к рассмотрению заявления являются:

предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроитель-ного облика объекта капитального строительства;

принятие решения об отказе в согласовании архитектурно-градостроите-льного облика объекта капитального строительства. 

3.4. Срок рассмотрения заявления, а также основания принимаемых по результатам его рассмотрения решений устанавливаются муниципальным правовым актом, указанным в пункте 1.3. настоящих Методических рекомендаций. Срок рассмотрения заявления не может быть более 30 календарных дней со дня получения заявления.

3.5. Решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, об отказе в его согласовании подписываются руководителем (либо лицом, исполняющим обязанности руководителя) уполномоченного органа и предоставляются заявителю в течение трех рабочих дней со дня их подписания.

3.6. В целях повышения объективности рассмотрения заявлений и внесения предложений руководителю уполномоченного органа рекомендуется создавать при уполномоченном органе градостроительные советы и (или) творческие группы  с включением в их состав представителей органов местного самоуправления, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, общественных организаций, членов Союза архитекторов Республики Татарстан, представителей проектных организаций и др.

3.7. Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства подлежат хранению в соответствии с номенклатурой, установленной уполномоченным органом. 

___________________

