ПРОЕКТ

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ САЛИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН _________________________________ |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ САЛИХ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 2018 г. с.Новые Чути № |

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов на территории Салиховского сельского поселения Бавлинского

муниципального района и создании условий для забора воды

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года №947«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Салиховское сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» и в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов на территории Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Салиховского  сельского поселения Бавлинского муниципального района

п о с т а н а в л я е т:

1.На землях общего пользования населенных пунктов Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах, где расстояние до ближайших строений составляет не менее 50 метров, в безветренную погоду, и при условии постоянного контроля за сжиганием мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий.

2.Создать для целей пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

3.При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

4.Настоящее постановление не распространяет свое действие в период введения особого противопожарного режима на территории Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и обнародовать на информационных стендах Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

З.С. Галлямутдинов