| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |

Об утверждении Программы проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022/2023гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022/2023гг. Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель                                                                                 И.И. Гузаиров

### УТВЕРЖДЕНА

### постановлением

### Исполнительного комитета

### Бавлинского муниципального района

### от 03.06.2022г. №103

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

### 1. Общие положения

1.1. Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022/2023гг. осуществляется комиссией по оценке готовности предприятий и организаций района к отопительному сезону в осенне-зимний период 2022/2023гг. (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

1.2. К теплоснабжающим организациям относятся организации, осу-ществляющие продажу потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

1.3. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат про-верке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Бавлинского муниципального района к отопительному периоду 2022/2023гг. (приложение 1 к настоящей Программе), в котором указываются:

а) объекты, подлежащие проверке;

б) сроки проведения проверки;

в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.2. При проведении проверки Комиссией проверяется выполнение потребителями тепловой энергии требований, установленных настоящей Программой (приложение 4 к настоящей Программе) и теплоснабжающими организациями (приложение 5 к настоящей Программе).

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района;

- представители Федеральной службы по экологическому, техноло-гическому и атомному надзору и жилищной инспекции (по согласованию);

- представители теплоснабжающих организаций (по согласованию).

3.3. Комиссия имеет право привлекать к своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении населения коммунальными услугами.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов подготовки к отопительному периоду.

3.6. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023гг. Комиссией проверяется выполнение теплоснабжающими организациями требований, установленных разделом III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение 2 к настоящей Программе), который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду (приложение 3 к настоящей Программе).

4.8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

________________________

Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/2023гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан

График

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Бавлинского муниципального района

к отопительному периоду 2022/2023гг.

| Наименование объектов, подлежащих проверке | Дата проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- |
| Потребители | до 15.07.2022г. | в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе |
| Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Бавлинский» | до 22.07.2022г. | в соответствии с приложением 5 к настоящей Программе |
| ОАО «Райсервис» | до 29.07.2022г. | в соответствии с приложением 5 к настоящей Программе |

Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/2023гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан

Акт

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов

__________________________ «__» ________________ 20__ г.

(место составления акта)                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________ 20__ г., утвержденной

____________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:__________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов (*)

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«__» _____________ 20__г. ____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/2023гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_________гг.

«____»______________20___г.

Выдан__________________________________________________________ ____________________________________________________________________,
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№___________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/2023гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан

Требования

по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений тепловых и гидравлических режимов работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотреб-ляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителя тепловой энергии и выявления несоблюдении требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17 Комиссией составляется акт с указанием сроков устранения замечаний.

_____________________

Приложение 5

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2022/2023гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан

Требования

по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающей  организации

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструк-циями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и
топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатацион-ной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

При несоблюдении требований, в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня замечаний с указанием сроков их устранения, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего раздела.

__________________________