| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БАВЛЫ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «БАУЛЫШӘҺӘРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |

Об утверждении нормативов

состава сточных вод для абонентов,

осуществляющих сброс сточных

вод в централизованную систему водоотведения г.Бавлы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Исполнительный комитет муниципального образования «город Бавлы» Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Бавлы, прилагаемые к настоящему постановлению.

2. Физическим лицам, предприятиям и организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Бавлы, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан http://www.bavly.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы».

Руководитель                                                                               Д.Л. Бакиров

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Исполнительного комитета

муниципального образования «город Бавлы»

Республики Татарстан

от 09.06.2022 №55

Нормативы состава сточных вод для абонентов,

осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Бавлы

| №п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативная величина вещества | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | не более 0,3 | мг/дм³ |
| 2 | Взвешенные вещества | не нормируется | мг/дм³ |
| 3 | Сухой остаток | не более 1000 | мг/дм³ |
| 4 | БПК 5 | не более 4 | мгО2/дм³ |
| 5 | ХПК (бихроматная окисляемость) | не более 30 | мгО2/дм³ |
| 6 | АПАВ | не более 0,5 | мг/дм³ |
| 7 | Железо | не более 0,3 | мг/дм³ |
| 8 | Сульфаты | не более 500 | мг/дм³ |
| 9 | Нитраты | не более 45 | мг/дм³ |
| 10 | Хлориды | не более 350 | мг/дм³ |
| 11 | Нитриты | не более 3,3 | мг/дм³ |
| 12 | Фосфаты | не более 3,5 | мг/дм³ |
| 13 | Аммиак | не более 1,5 | мг/дм³ |

_______________