| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |
| __________________ 2023г. г.Бавлы № ________ |  |  |  |

О мониторинге состояния системы теплоснабжения

на территории Бавлинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемые:

- Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Бавлинского муниципального района (приложение №1);

- механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Бавлинского муниципального района (приложение №2).

2. Постановление Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 03.06.2022 №104 «О мониторинге состояния системы теплоснабжения на территории Бавлинского муниципального района» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель                                                                                Д.Л. Бакиров

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

от «___»____________2023г.  № ____

ПОРЯДОК

мониторинга состояния системы теплоснабжения

на территории Бавлинского муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района и теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы теплоснабжения.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - мониторинг системы теплоснабжения).

2. Целями проведения мониторинга системы теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Основными задачами проведения мониторинга системы теплоснабжения являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об авариях и неисправностях, возникающих в системах теплоснабжения, и о проводимых ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

4. Основными этапами проведения мониторинга системы теплоснабжения являются:

1) определение целей и задач проведения мониторинга системы теплоснабжения;

2) формирование индикаторов, отражающих реализацию целей развития системы теплоснабжения;

3) формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля за реализацией развития системы теплоснабжения и периодичностью предоставления информации;

4) анализ полученной информации.

5. Индикаторы развития системы теплоснабжения отражены в приложении к настоящему Порядку.

6. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Анализ информации о состоянии тепловых сетей направлен на решение задач оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение

к Порядку мониторинга состояния

системы теплоснабжения на территории

Бавлинского муниципального района

Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 – 2033 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | котельная №9 | кг у.т./Гкал | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| 3.2. | котельная №10 | кг у.т./Гкал | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
| 3.3. | котельная №15 | кг у.т./Гкал | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| 3.4. | котельная №17 | кг у.т./Гкал | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| 3.5. | котельная №23 | кг у.т./Гкал | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
| 3.6. | котельная №26 (резерв) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | котельная №27 | кг у.т./Гкал | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
| 3.8. | котельная №28 | кг у.т./Гкал | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
| 3.9. | котельная №29 | кг у.т./Гкал | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| 3.10. | котельная ЦРБ | кг у.т./Гкал | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | котельная №9 | Гкал/м.кв | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
| 4.2. | котельная №10 | Гкал/м.кв | 1,542 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | 1,542 |
| 4.3. | котельная №15 | Гкал/м.кв | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 |
| 4.4. | котельная №17 | Гкал/м.кв | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| 4.5. | котельная №23 | Гкал/м.кв | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 4.6. | котельная №26 (резерв) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | котельная №27 | Гкал/м.кв | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 4.8. | котельная №28 | Гкал/м.кв | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,812 |
| 4.9. | котельная №29 | Гкал/м.кв | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 4.10. | котельная ЦРБ | Гкал/м.кв | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 5. | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | котельная №9 | куб.м/м.кв | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 |
| 5.2. | котельная №10 | куб.м/м.кв | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| 5.3. | котельная №15 | куб.м/м.кв | 6,448 | 6,448 | 6,448 | 6,448 | 6,448 | 6,448 | 6,448 |
| 5.4. | котельная №17 | куб.м/м.кв | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 |
| 5.5. | котельная №23 | куб.м/м.кв | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 5,441 |
| 5.6. | котельная №26 (резерв) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. | котельная №27 | куб.м/м.кв | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
| 5.8. | котельная №28 | куб.м/м.кв | 6,379 | 6,379 | 6,379 | 6,379 | 6,379 | 6,379 | 6,379 |
| 5.9. | котельная №29 | куб.м/м.кв | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 |
| 5.10. | котельная ЦРБ | куб.м/м.кв | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 |
| 6. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | котельная №9 | % | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 |
| 6.2. | котельная №10 | % | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 85,53 | 85,53 | 85,53 | 85,53 |
| 6.3. | котельная №15 | % | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 |
| 6.4. | котельная №17 | % | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 |
| 6.5. | котельная №23 | % | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 |
| 6.6. | котельная №26 (резерв) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | котельная №27 | % | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 |
| 6.8. | котельная №28 | % | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 |
| 6.9. | котельная №29 | % | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 |
| 6.10. | котельная ЦРБ | % | 53,53 | 53,53 | 53,53 | 58,29 | 58,29 | 58,29 | 58,29 |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | котельная №9 | Гкал/час.м.кв | 0,00654 | 0,00654 | 0,00654 | 0,00654 | 0,00654 | 0,00654 | 0,00654 |
| 7.2. | котельная №10 | Гкал/час.м.кв | 0,00709 | 0,00709 | 0,00709 | 0,00709 | 0,00709 | 0,00709 | 0,00709 |
| 7.3. | котельная №15 | Гкал/час.м.кв | 0,00866 | 0,00866 | 0,00866 | 0,00866 | 0,00866 | 0,00866 | 0,00866 |
| 7.4. | котельная №17 | Гкал/час.м.кв | 0,00859 | 0,00859 | 0,00859 | 0,00859 | 0,00859 | 0,00859 | 0,00859 |
| 7.5. | котельная №23 | Гкал/час.м.кв | 0,00731 | 0,00731 | 0,00731 | 0,00731 | 0,00731 | 0,00731 | 0,00731 |
| 7.6. | котельная №26 (резерв) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7. | котельная №27 | Гкал/час.м.кв | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 |
| 7.8. | котельная №28 | Гкал/час.м.кв | 0,00857 | 0,00857 | 0,00857 | 0,00857 | 0,00857 | 0,00857 | 0,00857 |
| 7.9. | котельная №29 | Гкал/час.м.кв | 0,00603 | 0,00603 | 0,00603 | 0,00603 | 0,00603 | 0,00603 | 0,00603 |
| 7.10. | котельная ЦРБ | Гкал/час.м.кв | 0,01604 | 0,01604 | 0,01604 | 0,01604 | 0,01604 | 0,01604 | 0,01604 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 100 | 100 |
| 12. | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | котельная №9 | лет | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 |
| 12.2. | котельная №10 | лет | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 |
| 12.3. | котельная №15 | лет | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| 12.4. | котельная №17 | лет | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 12.5. | котельная №23 | лет | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 |
| 12.6. | котельная №26 (резерв) | лет | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 |
| 12.7. | котельная №27 | лет | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 12.8. | котельная №28 | лет | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 |
| 12.9. | котельная №29 | лет | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 |
| 12.10. | котельная ЦРБ | лет | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| 13. | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

______________________